## Sheet1
辉南县2025年第二季度农村集中式饮用水源水质监测数据
水源地名称 | 采样日期 | 水源地类型 | 井深 | 水温 | pH | 化学耗氧量 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 六价铬 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉
辉发城镇北甸子村水源地 | 5.10-5.12 | 地下水 | 6m | 4.3 | 7.62 | -1 | 1.1 | 0.020L | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1
辉发城镇蛟河口村水源地 |  |  | 80m | 4.5 | 7.71 | -1 | 1.6 | 0.102 | 0.012 | -1 | -1 | -1 | -1
庆阳镇水源地 |  |  | 200m | 5.2 | 7.61 | -1 | 0.6 | 0.020L | 0.01 | -1 | -1 | -1 | -1
石道河镇水源地 |  | 地表水 | -1 | 5.5 | 7.89 | 10 | 3.4 | 0.249 | 0.045 | -1 | -1 | -1 | -1
抚民镇铺板石村水源地 |  | 地下水 | 65m | 4.2 | 7.96 | -1 | 1.6 | 0.020L | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1
抚民镇水源地 |  | 地表水 | -1 | 4.3 | 7.89 | 8 | 3 | 0.020L | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1
样子哨镇大椅山村水源地 |  | 地下水 | 70m | 3.8 | 7.78 | -1 | 1.2 | 0.028 | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1
样子哨镇水源地 |  | 地表水 | -1 | 5.2 | 8.34 | 16 | 3.6 | 0.234 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1
杉松岗镇水源地 |  | 地下水 | 75m | 4.3 | 7.98 | -1 | 1.6 | 0.020L | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1
楼街乡水源地 |  | 地表水 | -1 | 5.2 | 8.41 | 18 | 3.4 | 0.439 | 0.013 | -1 | -1 | -1 | -1
辉南镇永兴村水源地 |  | 地下水 | 130m | 4.8 | 8.03 | -1 | 0.8 | 0.022 | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1
辉南镇水源地 |  | 地表水 | -1 | 4.2 | 7.66 | 16 | 3.5 | 0.020L | 0.008 | -1 | -1 | -1 | -1
朝阳镇高集岗村水源地 |  | 地下水 | 13m | 4.5 | 7.52 | -1 | 1.2 | 0.020L | 0.006 | -1 | -1 | -1 | -1
金川镇水源 |  | 地下水 | 128m | 5.2 | 7.98 | -1 | 1.2 | 0.020L | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1
榆树岔水源 |  | 地下水 | 30m | 4.9 | 7.75 | -1 | 1.5 | 0.020L | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1
辉南县2025年第二季度农村集中式饮用水源水质监测数据
水源地名称 |  | 水源地类型 | 砷 | 汞 | 硝酸盐氮 | 氟化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 电导率 | 悬浮物 | 总磷 | 铁 | 锰
辉发城镇北甸子村水源地 | 5.10-5.12 | 地下水 | 0.00006L | 0.00005L | 5.61 | 0.072 | 28.7 | 15.8 | 133.5 | 7 | -1 | -1 | -1
辉发城镇蛟河口村水源地 |  |  | 0.00006L | 0.00005L | 1.29 | 0.198 | 6.52 | 4.56 | 140.1 | 6 | -1 | -1 | -1
庆阳镇水源地 |  |  | 0.00006L | 0.00005L | 3.64 | 0.144 | 19 | 8.93 | 137.2 | 6 | -1 | -1 | -1
石道河镇水源地 |  | 地表水 | 0.00006L | 0.00005L | 2.49 | 0.147 | 10.5 | 4.17 | 125.3 | 8 | 0.086 | -1 | -1
抚民镇铺板石村水源地 |  | 地下水 | 0.00006L | 0.00005L | 8.7 | 0.128 | 40.2 | 47.2 | 159.4 | 7 | -1 | -1 | -1
抚民镇水源地 |  | 地表水 | 0.00006L | 0.00005L | 9.7 | 0.289 | 40.9 | 27.9 | 104.3 | 6 | 0.011 | -1 | -1
样子哨镇大椅山村水源地 |  | 地下水 | 0.00006L | 0.00005L | 9.34 | 0.094 | 24.3 | 18.1 | 143.2 | 5 | -1 | -1 | -1
样子哨镇水源地 |  | 地表水 | 0.00006L | 0.00005L | 3.02 | 0.043 | 16.8 | 8.34 | 110.4 | 14 | 0.149 | -1 | -1
杉松岗镇水源地 |  | 地下水 | 0.00006L | 0.00005L | 9.28 | 0.006L | 86.9 | 48.2 | 153.1 | 8 | -1 | -1 | -1
楼街乡水源地 |  | 地表水 | 0.00006L | 0.00005L | 2.98 | 0.482 | 17.7 | 8.99 | 104.8 | 12 | 0.167 | -1 | -1
辉南镇永兴村水源地 |  | 地下水 | 0.00006L | 0.00005L | 4.91 | 0.103 | 16.6 | 10.6 | 152.6 | 6 | -1 | -1 | -1
辉南镇水源地 |  | 地表水 | 0.00006L | 0.00005L | 2.29 | 0.198 | 21.6 | 11.2 | 110.3 | 8 | 0.086 | -1 | -1
朝阳镇高集岗村水源地 |  | 地下水 | 0.00006L | 0.00005L | 2.7 | 0.271 | 34.4 | 17.4 | 138.5 | 8 | -1 | -1 | -1
金川镇水源 |  | 地下水 | 0.00006L | 0.00005L | 2.24 | 0.728 | 9.59 | 2.72 | 102.2 | 4 | -1 | -1 | -1
榆树岔水源 |  | 地下水 | 0.00006L | 0.00005L | 8.43 | 0.413 | 37.5 | 7.8 | 104.7 | 5 | -1 | -1 | -1
注：本表中电导率单位为us/cm,PH无量纲，其他指标单位均为mg/L. | [5 empty] | 氟化物: “-1”表示不需要监测的指标，L为最低检测限
[8 empty] | 辉南县生态环境监测站 2023.5.16 |  |  | 2025.6.24